响应文件格式如下：

呼和浩特富泰热力股份有限公司2026年夏季检维修法兰、金属垫、螺栓采购询价公告

响应文件

投标人：                            （盖单位章）
2026年       月     日
目录

一、企业法人身份证明或授权委托书（格式自拟）

二、企业营业执照

三、信用查询截图

四、近三年无违法、违纪、违约的承诺函（格式自拟）

五、投标人认为有利于本项目投标的其他资料
一、投标报价表
	项目名称
	合计总价（元）
	不含税总价（元）
	备注

	呼和浩特富泰热力股份有限公司巴彦分公司2026年夏季检维修法兰、金属垫、螺栓采购项目
	
	
	

	说明
	1、报价应包含完成本项目所需材料、利润、税金以及验收费等全部费用（采购人不再另行支付其他费用）


说明：1.所有价格均系用人民币表示，报价小数点后保留两位小数（保留到分位）

2.报价需报单价
3.以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整。

投标人：                             （公章或签字）

法人代表或授权委托人：               （签字或盖章）

投标人电话：                  
日  期：      年      月      日

附件：          

	序号
	物料名称
	规格
	单位
	数量
	备注
	库存组织

	1
	法兰
	DN250/16
	片
	12.0000
	仪表第1项
	新华东街供暖分公司

	2
	金属垫
	DN250/16
	片
	12.0000
	仪表第1项
	新华东街供暖分公司

	3
	金属垫
	DN200/16
	片
	4.0000
	阀门第2项
	新华东街供暖分公司

	4
	金属垫
	DN150/25
	片
	4.0000
	阀门第3项高区
	新华东街供暖分公司

	5
	金属垫
	DN150/16
	片
	4.0000
	阀门第3项中区
	新华东街供暖分公司

	6
	金属垫
	DN150/16
	片
	4.0000
	阀门第3项地区
	新华东街供暖分公司

	7
	金属垫
	DN200/16
	片
	4.0000
	阀门第3项
	新华东街供暖分公司

	8
	金属垫
	DN150/16
	片
	8.0000
	阀门第3项
	新华东街供暖分公司

	9
	金属垫
	DN65/16
	片
	8.0000
	阀门第4项
	新华东街供暖分公司

	10
	金属垫
	DN200/25
	片
	4.0000
	阀门第4项
	新华东街供暖分公司

	11
	金属垫
	DN300/16
	片
	8.0000
	阀门第5项
	新华东街供暖分公司

	12
	金属垫
	DN200/25
	片
	16.0000
	阀门第5项
	新华东街供暖分公司

	13
	金属垫
	DN150/16
	片
	4.0000
	阀门第7项
	新华东街供暖分公司

	14
	金属垫
	DN200/16
	片
	4.0000
	其他第3项
	新华东街供暖分公司

	15
	金属垫
	DN150/16
	片
	4.0000
	其他第3项
	新华东街供暖分公司

	16
	金属垫
	DN200/16
	片
	4.0000
	其他第3项
	新华东街供暖分公司

	17
	金属垫
	DN300/16
	片
	2.0000
	其他第4项
	新华东街供暖分公司

	18
	金属垫
	DN50/16
	片
	4.0000
	其他第4项
	新华东街供暖分公司

	19
	金属垫
	DN200/16
	片
	4.0000
	其他第4项
	新华东街供暖分公司

	20
	金属垫
	DN100/16
	片
	4.0000
	其他第5项
	新华东街供暖分公司

	21
	金属垫
	DN200/16
	片
	4.0000
	其他第6项
	新华东街供暖分公司

	22
	法兰
	DN250/16
	片
	4.0000
	二次网第3项祥泰南区9号楼
	新华东街供暖分公司

	23
	金属垫
	DN250/16
	片
	4.0000
	二次网第3项祥泰南区9号楼
	新华东街供暖分公司

	24
	法兰
	DN80/16
	片
	2.0000
	二次网第4项
	新华东街供暖分公司

	25
	金属垫
	DN80/16
	片
	2.0000
	二次网第4项
	新华东街供暖分公司

	26
	法兰
	DN200/16
	片
	4.0000
	富泰热力光明夏季检维修计划表(其他)第7项
	光明大街供暖分公司

	27
	金属垫
	DN200/16
	片
	4.0000
	富泰热力光明夏季检维修计划表(其他)第7项
	光明大街供暖分公司

	28
	螺栓
	m20*80
	套
	60.0000
	富泰热力光明夏季检维修计划表(其他)第7项
	光明大街供暖分公司

	29
	金属垫
	DN50/16
	片
	60.0000
	
	光明大街供暖分公司

	30
	金属垫
	DN200/16
	片
	34.0000
	
	光明大街供暖分公司

	31
	金属垫
	DN100/16
	片
	24.0000
	富泰热力光明分公司夏季检维修计划表(阀门)第5项、第6项、第22项、第28项
	光明大街供暖分公司

	32
	法兰
	DN100/16
	片
	4.0000
	富泰热力光明分公司夏季检维修计划表(阀门)第28项
	光明大街供暖分公司

	33
	金属垫
	DN50/16
	片
	4.0000
	富泰热力光明分公司夏季检维修计划表(阀门)第10项
	光明大街供暖分公司

	34
	金属垫
	DN80/16
	片
	10.0000
	富泰热力光明分公司夏季检维修计划表(阀门)第13项、第23项
	光明大街供暖分公司

	35
	金属垫
	DN150/16
	片
	12.0000
	富泰热力光明分公司夏季检维修计划表(阀门)第11项、第12项、第17项
	光明大街供暖分公司

	36
	法兰
	DN150/16
	片
	4.0000
	富泰热力光明分公司夏季检维修计划表(阀门)第17项
	光明大街供暖分公司

	37
	金属垫
	DN125/16
	片
	8.0000
	富泰热力光明分公司夏季检维修计划表(阀门)第18项、19项
	光明大街供暖分公司

	38
	法兰
	DN125/16
	片
	8.0000
	富泰热力光明分公司夏季检维修计划表(阀门)第18项、19项
	光明大街供暖分公司

	39
	金属垫
	DN65/16
	片
	4.0000
	富泰热力光明分公司夏季检维修计划表(阀门)第18项
	光明大街供暖分公司

	40
	法兰
	DN65/16
	片
	4.0000
	富泰热力光明分公司夏季检维修计划表(阀门)第18项
	光明大街供暖分公司

	41
	金属垫
	DN200/16
	片
	8.0000
	富泰热力光明分公司夏季检维修计划表(阀门)第20项
	光明大街供暖分公司

	42
	法兰
	DN200/16
	片
	8.0000
	富泰热力光明分公司夏季检维修计划表(阀门)第20项
	光明大街供暖分公司

	43
	金属垫
	DN250/16
	片
	2.0000
	富泰热力光明分公司夏季检维修计划表(阀门)第21项
	光明大街供暖分公司

	44
	法兰
	DN250/16
	片
	2.0000
	富泰热力光明分公司夏季检维修计划表(阀门)第21项
	光明大街供暖分公司

	45
	螺栓
	m16*60
	套
	500.0000
	
	光明大街供暖分公司

	46
	螺栓
	m18*80
	套
	150.0000
	
	光明大街供暖分公司

	47
	螺栓
	m20*80
	套
	150.0000
	
	光明大街供暖分公司

	48
	金属垫
	DN200/25
	片
	20.0000
	DN200宽边金属垫，锅炉第一项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	49
	金属垫
	DN250/25
	片
	20.0000
	DN250宽边金属垫，锅炉第一项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	50
	螺栓
	m16*60
	套
	150.0000
	富泰热力光明二次网改造第1项、第12项、第17项
	光明大街供暖分公司

	51
	金属垫
	DN300/16
	片
	2.0000
	阀门第四项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	52
	法兰
	DN80/16
	片
	2.0000
	阀门第十七项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	53
	金属垫
	DN80/16
	片
	2.0000
	阀门第十七项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	54
	金属垫
	DN100/16
	片
	2.0000
	阀门第十八项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	55
	金属垫
	DN250/16
	片
	2.0000
	阀门第十八项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	56
	金属垫
	DN50/16
	片
	4.0000
	阀门第十八项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	57
	金属垫
	DN300/16
	片
	2.0000
	阀门第二十项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	58
	螺栓
	m22*120
	套
	12.0000
	阀门第二十项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	59
	金属垫
	DN200/16
	片
	2.0000
	阀门第二十一项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	60
	金属垫
	DN300/16
	片
	4.0000
	阀门第二十五项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	61
	金属垫
	DN200/16
	片
	4.0000
	阀门第二十五项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	62
	金属垫
	DN300/16
	片
	4.0000
	阀门第二十九项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	63
	金属垫
	DN150/16
	片
	4.0000
	阀门第三十项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	64
	螺栓
	m18*80
	套
	32.0000
	阀门第三十项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	65
	金属垫
	DN250/16
	片
	4.0000
	阀门第三十一项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	66
	金属垫
	DN200/16
	片
	4.0000
	阀门第三十一项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	67
	金属垫
	DN150/16
	片
	1.0000
	阀门第三十二项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	68
	金属垫
	DN100/16
	片
	1.0000
	阀门第三十二项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	69
	金属垫
	DN200/16
	片
	2.0000
	阀门第三十三项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	70
	金属垫
	DN50/16
	片
	2.0000
	阀门第三十四项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	71
	金属垫
	DN250/16
	片
	2.0000
	阀门第三十八项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	72
	金属垫
	DN300/16
	片
	8.0000
	阀门第三十九项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	73
	金属垫
	DN200/16
	片
	9.0000
	阀门第三十九项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	74
	螺栓
	M20*80*12
	套
	100.0000
	阀门第三十九项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	75
	金属垫
	DN100/16
	片
	1.0000
	阀门第三十九项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	76
	金属垫
	DN150/16
	片
	10.0000
	阀门第四十项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	77
	金属垫
	DN200/16
	片
	10.0000
	阀门第四十项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	78
	金属垫
	DN250/16
	片
	4.0000
	阀门第四十一项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	79
	金属垫
	DN50/16
	片
	32.0000
	二次网第三项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	80
	金属垫
	DN100/16
	片
	4.0000
	二次网第四项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	81
	金属垫
	DN125/16
	片
	16.0000
	二次网第四项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	82
	金属垫
	DN100/16
	片
	2.0000
	二次网第五项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	83
	金属垫
	DN100/16
	片
	16.0000
	二次网第九项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	84
	金属垫
	DN65/16
	片
	4.0000
	二次网第九项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	85
	金属垫
	DN200/16
	片
	8.0000
	二次网第十项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	86
	金属垫
	DN150/16
	片
	12.0000
	二次网第十项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	87
	金属垫
	DN125/16
	片
	24.0000
	二次网第十项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	88
	金属垫
	DN125/16
	片
	4.0000
	二次网第十一项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	89
	金属垫
	DN200/16
	片
	8.0000
	二次网第十一项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	90
	金属垫
	DN100/16
	片
	4.0000
	二次网第十二项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	91
	金属垫
	DN125/16
	片
	8.0000
	二次网第十二项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	92
	金属垫
	DN150/16
	片
	8.0000
	二次网第十三项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	93
	金属垫
	DN125/16
	片
	12.0000
	二次网第十三项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	94
	金属垫
	DN100/16
	片
	20.0000
	二次网第十三项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	95
	金属垫
	DN125/16
	片
	8.0000
	二次网第十三项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	96
	螺栓
	m16*60
	套
	128.0000
	二次网第三项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	97
	螺栓
	m16*60
	套
	16.0000
	二次网第四项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	98
	螺栓
	m16*70
	套
	64.0000
	二次网第四项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	99
	螺栓
	m16*60
	套
	8.0000
	二次网第五项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	100
	螺栓
	m16*60
	套
	128.0000
	二次网第九项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	101
	螺栓
	m16*60
	套
	32.0000
	二次网第九项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	102
	螺栓
	m20*80
	套
	64.0000
	二次网第十项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	103
	螺栓
	m18*80
	套
	96.0000
	二次网第十项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	104
	螺栓
	m16*70
	套
	192.0000
	二次网第十项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	105
	螺栓
	m16*70
	套
	32.0000
	二次网第十一项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	106
	螺栓
	m20*80
	套
	64.0000
	二次网第十一项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	107
	螺栓
	m16*60
	套
	32.0000
	二次网第十二项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	108
	螺栓
	m16*70
	套
	64.0000
	二次网第十二项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	109
	螺栓
	m18*80
	套
	64.0000
	二次网第十三项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	110
	螺栓
	m16*70
	套
	96.0000
	二次网第十三项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	111
	螺栓
	m16*60
	套
	160.0000
	二次网第十三项
	巴彦淖尔北路供暖分公司

	112
	螺栓
	m16*70
	套
	64.0000
	二次网第十三项
	巴彦淖尔北路供暖分公司


